| Баш3ортостан республика8ы Салауат районы муниципаль районыны4 Ла1ыр ауыл советы ауыл бил9м98е хакими9те |  | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения Лагеревский сельсовет муниципального района Салаватский район |
| --- | --- | --- |
| 452497, Лагыр ауылы, Й9шт9р урамы, 14 тел. (34777) 2-77-94, 2-77-31 |  | 452497,с.Лагерево, ул.Молодежная, 14 тел. (34777) 2-77-94, 2-77-31 |

# КАРАР                                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабрь 2016 й                         №  51                            27 декабря 2016 года

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений

в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельского поселения Лагеревский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  сельского поселения Лагеревский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения Лагеревский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельского поселения Лагеревский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в администрации сельского поселения Лагеревский сельсовет муниципального района Салаватский  район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Салаватский  район с. Лагерево, ул. Молодежная, д. 14 и на  официальном сайте администрации  сельского поселения Лагеревский сельсовет муниципального района Салаватский район  Республики Башкортостан по адресу: http://Lagerevo.ru/.

3.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                З.Р.Ситдиков

Приложение

к постановлению Администрации сельского поселения

Лагеревский  сельсовет муниципального района

Салаватский район Республики Башкортостан

от 27 декабря 2016 года № 51

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений

в целях оценки их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания на территории  сельского поселения

Лагеревский сельсовет муниципального района Салаватский район

Республики Башкортостан

1.Общие положения

1.1.Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их

технического состояния и надлежащего технического обслуживания  (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Лагеревский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан.

1.2.Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

1.3.Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории сельского поселения Лагеревский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан (далее – сельское поселение), за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

2.1.Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в администрацию сельского поселения Лагеревский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан (далее - администрация сельского поселения) заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.2.Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

2.3.Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на Межведомственную комиссию о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - комиссия).

2.4.Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

2.5.При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

2.6. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

2.7.По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению 1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно Приложению 2. К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

2.8.По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений: о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

2.9.В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

2.10.Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись. Второй экземпляр хранится в архиве администрации сельского поселения.

2.11.В случае выявления нарушений требований технических регламентов администрация сельского поселения направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

2.12.Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией сельского поселения по форме, включающей: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.

2.13.Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью. К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра.

2.14.Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами. В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня его регистрации.

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня регистрации заявления.

2.15. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений уполномоченный орган, вне зависимости от наличия обстоятельств, перечисленных в пункте 2.14 Порядка, организует и проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством.

Приложение№ 1

к  Порядку проведения осмотра зданий,

сооружений в целях оценки их технического состояния

и надлежащего технического обслуживания

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

населенный пункт                                                                "___" ____________ г.

1. Название здания (сооружения) _______________________________________

2. Адрес _____________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _______________________________

5. Год постройки _____________________________________________________

6. Материал стен _____________________________________________________

7. Этажность _________________________________________________________

8. Наличие подвала ____________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ________________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

Представители:

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________,

произвели осмотр ___________________________________________________

наименование здания (сооружения) по вышеуказанному адресу.

№ п/п, наименование конструкций, оборудования и устройств, оценка состояния, описание дефектов, перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители.

Благоустройство

Фундаменты (подвал)

Несущие стены (колонны)

Перегородки

Балки (фермы)

Перекрытия

Лестницы

Полы

Проемы (окна, двери, ворота)

Кровля

Наружная отделка

а) архитектурные детали

б) водоотводящие устройства

Внутренняя отделка

Местное отопление

Санитарно-технические устройства

Энергоснабжение, освещение

Технологическое оборудование

Встроенные помещения ______________________________

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) взятие проб материалов для испытаний ______________________________

2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ________________

____________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:_______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение №2

к Порядку проведения осмотра

зданий, сооружений в целях

оценки их технического состояния

и надлежащего технического

обслуживания

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) ПРИ АВАРИЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

населенный пункт                                                                    "__" ___________ г.

Название зданий (сооружений) _________________________________________

Адрес _______________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) __________________________________________

Материал стен _______________________________________________________

Этажность __________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий ____________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председатель комиссии ___________________________________________

Члены комиссии ____________________________________________________

____________________________________________________________________

Представители _______________________________________________________

произвели осмотр ___________________________________, пострадавших в

результате _________________________________________________________

наименование зданий (сооружений)

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:_______________

____________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных

воздействий __________________________________________________________

____________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий _______________________

____________________________________________________________________

Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий____

____________________________________________________________________

сроки и исполнители __________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии